| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | FICHE DE FONCTION « INFIRMIERE » | DQ : S3.03 Rév. : 2 Page : 1/2 Date : 17.11.03 |
| --- | --- | --- |

MISSION PRINCIPALE

Assurer le circuit des instruments à désinfecter et nettoyer (manipulation, désinfection, nettoyage, acheminement, stockage) suivant les règles d’hygiène.

| Sous-fonctions | Objectifs généraux de la sous-fonction |
| --- | --- |

| 1° Pré-désinfection et nettoyage du matériel à stériliser | 1.Mettre à tremper les instruments souillés dans le bac de pré-désinfection. 2.Acheminer les instruments au local de traitement des dispositifs médicaux. 3.Enregistrer la quantité et la nature du matériel livré. |
| --- | --- |

| 2° Traitement du matériel à stériliser | 1.Désinfecter le matériel à stériliser. 2.Nettoyer le matériel à stériliser 3.Stocker le matériel désinfecter et nettoyer dans les unités de soins. 4. Assurer la traçabilité du matériel désinfecté et nettoyé à stériliser. |
| --- | --- |

| 3° Entretien des équipements | Nettoyer et désinfecter l’équipement nécessaire à la réalisation de la désinfection et du nettoyage du matériel à stériliser. |
| --- | --- |

| 4° Acheminement du matériel à stériliser | 1. Acheminer le matériel désinfecté et nettoyé à stériliser à l’unité centrale de stérilisation 2. Acheminer les instruments stérilisés de l’unité centrale de stérilisation au service des soins. |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | FICHE DE FONCTION « INFIRMIERE » | DQ : S3.03 Rév. : 2 Page : 2/2 Date : 17.11.03 |
| --- | --- | --- |

| 5°Stockage du matériel stérile. | Stocker les instruments stériles et le matériel stérile à usage unique dans l’unité de soins selon les règles d’hygiène. |
| --- | --- |
| 6° Assurance qualité | 1 Connaître la politique et les objectifs qualité de l’unité centrale de stérilisation 2 Participer aux démarches d’amélioration |
| Procédures à utiliser | 1° Le manuel qualité - stérilisation 2. Les procédures du système qualité de stérilisation |

| Connaissances particulières pour occuper le poste et obligations | Diplôme d’IDE (incluant des connaissances en stérilisation) Respecter le secret professionnel |
| --- | --- |

| Responsable hiérarchique | Le cadre infirmier et la responsable de l’unité centrale de stérilisation. |
| --- | --- |

| Remplacement en cas d’absence | Le remplaçant doit justifier d’un diplôme d’IDE. |
| --- | --- |

| Relations inter service | Relations avec le service hygiène des locaux, l’unité centrale de stérilisation. |
| --- | --- |