| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROTOCOLE «Hygiène quotidienne des surfaces et des équipements dans le local de traitement des DM des unités de soins assurée par l’aide-soignant et l’infirmier» | PT : S1.03 Rév. : 1 page : 1/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Ce protocole décrit les tâches d’entretien et de désinfection des locaux de traitement des DM.

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par les aides - soignants et les infirmiers pour ce qui concerne les locaux de traitement des dispositifs médicaux des unités de soins.

3° Documents de référence

- « Entretien des locaux des établissements de soins »

- Groupe de travail CCLIN-SO avril 2005

- Norme NF EN ISO 13485 (2004) chapitre 6.4

Groupe de travail :

Mmes Pometan, Caillet, Saumande, Ribes, Rossignol, Soumireu, Eyraud, Charroux, Praud et Rougier.

| Etabli par : Mmes Caillet et Saumande Cadres Hygiène de locaux Mme Ribes Cadre hygiéniste | Autorisé par: Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROTOCOLE «Hygiène quotidienne des surfaces et des équipements dans le local de traitement des DM des unités de soins assurée par l’aide-soignant et l’infirmier» | PT : S1.03 Rév. : 1 page : 2/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

4° Hygiène des locaux et équipements

4.1 Matériel

- Bidon de 5 l vide

- Tampon à récurer blanc

- Ecouvillon

- Petites brosses en nylon

- Gants à usage unique non stériles

4.2 Produits et consommables

- Pulvérisateur de détergent désinfectant prêt à l’emploi

- Articles d’essuyage à usage unique

- Sachets de détergent-désinfectant pour instruments

- Masques à usage unique

- Surblouses

4.3 Technique

1° se laver les mains

2° réapprovisionner en :

- masques

- surblouses

- pulvérisateur de détergent désinfectant prêt à l’emploi

3° mettre les gants

4° traiter les dispositifs médicaux (voir procédure PR R2.01)

5° rincer les boites tirelires et leur panier perforé.

les sécher et désinfecter à l’aide d’un article d’essuyage à usage unique imprégné

de détergent désinfectant prêt à l’emploi.

6° nettoyer le tampon à récurer et la brosse avec le détergent désinfectant prêt à

l’emploi, les rincer et les suspendre au crochet prévu à cet effet.

7° procéder à un essuyage humide des étagères, des containers bleus « DM

propres », « DM stériles », du plan de travail et de l’évier à l’aide d’un article

d’essuyage à usage unique et un pulvérisateur de détergent désinfectant prêt à

l’emploi.

8° se laver les mains avant de quitter le local