| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE «Gestion des déchets à l'unité centrale de stérilisation» | PR : S1.01 Rév. : 2 page : 1/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Cette procédure a pour objet de décrire les étapes de tri, de collecte, de stockage et d’élimination des déchets produits à l’unité centrale de stérilisation de la Tour de Gassies.

2° Domaine d’application

Cette procédure est applicable par le pharmacien et les préparatrices en pharmacie attachées à l'unité centrale de stérilisation, les agents de collectivité, les agents du service logistique.

3° Documents de référence

- Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997

- Circulaire n° 554 du 1er septembre 1998

- Arrêté du 7 septembre 1999

- Guide technique « Elimination des déchets d’activités de soins à risques » CTIN

- Texte du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux

-     Norme NF EN ISO 13485 (2004) chapitre 6.4

4° Documents et équipements associés

- DQ S1.01 : « Circuit d’élimination des déchets à l’unité centrale de stérilisation »

##### Groupe de travail :	Mme Ribes		Mme Caillet		Mr Capitaine

##### Mme Bordier		M. Bertin		Mme Lacrouts

Mme Girard		Mme Girault		Mme Saumande

Mme Antoine

| Validé par : Mme Ribes Cadre hygièniste | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | PROCEDURE «Gestion des déchets à l'unité centrale de stérilisation» | PR : S1.01 Rév. : 2 page : 2/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

5° Gestion des déchets

5.1 Définitions – Terminologie – Abréviation

DASRI = Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.

D’une façon générale, les déchets de l’unité centrale de stérilisation sont classés en trois catégories en fonction de leur circuit d’élimination :

● Les déchets recyclables

Ce sont les cartons d'emballage pliés par les préparatrices en pharmacie et jetés dans les containers verts de la CUB situés devant la pharmacie.

● Les déchets ménagers

Ces déchets, les essuies - mains et les papiers divers, sont collectés par le personnel de l’unité centrale de stérilisation dans les corbeilles du service.

Chaque jour ouvré, un agent de collectivité passe et vide les corbeilles dans des poches poubelles noires qu’il jette ensuite dans le container noir de la CUB.

● Les DASRI et assimilés

A l’unité de stérilisation, il s’agit de matériel coupant ou tranchant (ciseaux, scalpel) arrivant détérioré et destiné à l’élimination.

Quand la préparatrice en pharmacie chargée de la stérilisation des instruments en trouve un qui est détérioré, elle le stocke dans un container à aiguilles localisé dans le local de nettoyage de l’unité de stérilisation.

Le niveau de remplissage du container doit être respecté

Quand le container à aiguilles est plein, elle le dépose dans le carton doublé plastique placé dans les locaux de la pharmacie.

L’agent du service logistique chargé de la collecte des déchets qui passe une fois par semaine à la pharmacie récupère le carton doublé plastique quand il est plein et le dépose dans un des containers Prociner en zone centralisée de stockage des déchets de MPR.

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR S1.01 " Gestion des déchets à l'unité centrale de stérilisation» | DE D2.11 Rév. : 0 Date : 28.08.06 Page 1/1 |
| --- | --- | --- |

# Service audité : …………………………………………………………………

les auditeurs:…………………………………………………………………….

date de l'audit:……………………………..

| CRITERES D'EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| Les contenants pour éliminer les objets coupants et tranchants à l'UCS sont connus et utilisés par le personnel. |  |  |  |
| Le lieu de stockage des DASRI est connu et identifié. |  |  |  |
| Le personnel connaît le jour d'enlèvement des DASRI à l'UCS |  |  |  |