| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR R2.02 "les activités de stérilisation à l'unité Centrale de Stérilisation | DE D2.08 Rév. : 0 Date : 28.08.06 Page 1/5 |
| --- | --- | --- |

"

Service audité :

Les auditeurs :

Date de l’audit :

«  Réception et contrôle des dispositifs médicaux à stériliser à l’unité centrale de stérilisation »

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° Le conducteur d'autoclave contrôlent la propreté des dispositifs médicaux lors de leur livraison |  |  |  |
| 2° Le conducteur d'autoclave vérifie le bon fonctionnement du dispositif médical |  |  |  |
| 3° Le conducteur d'autoclave retranscrit la quantité et la nature du dispositif médical non recevable sur la fiche "« non recevabilité des instruments à la stérilisation » (DE R2.02) |  |  |  |
| 4° Le conducteur d'autoclave renseigne le tableau de bord « % DM non recevables à la stérilisation » |  |  |  |
| 5° L’élimination des dispositifs médicaux défectueux suit le circuit des DASRI |  |  |  |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR R2.02 "les activités de stérilisation à l'unité Centrale de Stérilisation | DE D2.08 Rév. : 0 Date : 28.08.06 Page 2/5 |
| --- | --- | --- |

" Lavage et désinfection des dispositifs médicaux à l'Unité Centrale de Stérilisation"

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1°Le chargement du laveur est effectué selon les bonnes pratiques |  |  |  |
| 2° la charge est acceptée que si l'ensemble des contrôles est satisfaisant |  |  |  |

“  Conditionnement des dispositifs médicaux à stériliser ”

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° la composition du set de soin est celle décrite dans le protocole de fabrication |  |  |  |
| 2° le conditionnement est réalisé suivant les modalités décrites dans le protocole de fabrication |  |  |  |
| 3° les principes généraux u conditionnement sont respectés |  |  |  |
| 4° la taille du sachet est en adéquation avec la taille du matériel |  |  |  |
| 5° le contrôle du conditionnement est réalisé |  |  |  |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR R2.02 "les activités de stérilisation à l'unité Centrale de Stérilisation | DE D2.08 Rév. : 0 Date : 28.08.06 Page 3/5 |
| --- | --- | --- |

« Stérilisation des dispositifs médicaux»

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° Le test de Bowie-Dick est effectué quotidiennement ; et archivé. |  |  |  |
| 2° La constitution de la charge respecte les principes généraux. |  |  |  |
| 3° Un Steam star est placé au milieu de chaque charge et archivé en fin de cycle |  |  |  |
| 4° Les contrôles avant, pendant et après stérilisation sont réalisés selon la procédure |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 5° le déchargement est réalisé selon la procédure |  |  |  |
| 6° Une charge n’est acceptée que si l’ensemble des contrôles est satisfaisant |  |  |  |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR R2.02 "les activités de stérilisation à l'unité Centrale de Stérilisation | DE D2.08 Rév. : 0 Date : 28.08.06 Page 4/5 |
| --- | --- | --- |

“  Etiquetage des dispositifs médicaux et traçabilité des paramètres de la stérilisation ”

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° L’étiquette est conforme à la procédure |  |  |  |
| 2° La traçabilité et l'archivage des paramètres de stérilisation respecte tous les points décrits dans la procédure |  |  |  |
| 3° La traçabilité et l'archivage des paramètres du lavage désinfection respecte la procédure. |  |  |  |
| 4° Les documents sont gardés 5 ans |  |  |  |

«  Stockage des dispositifs médicaux stériles à l’unité centrale de stérilisation »

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° Le stockage est bien réalisé dans la zone de stockage. |  |  |  |
| 2° Le matériel stocké n’est pas entassé. |  |  |  |
| 3° le matériel stocké n’a de contact ni avec le mur ni avec le plafond ou le sol. |  |  |  |
| 4° Respect de la règle : premier entré, premier sorti. |  |  |  |

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR R2.02 "les activités de stérilisation à l'unité Centrale de Stérilisation | DE D2.08 Rév. : 0 Date : 28.08.06 Page 5/5 |
| --- | --- | --- |

“  Délivrance du matériel stérile ”

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° La délivrance est réalisée au niveau de la banque de livraison |  |  |  |
| 2° La quantité délivrée est le reflet de la quantité déposée. |  |  |  |
| 3° La délivrance est effectuée dans le container “ DM stérile ” muni de son couvercle |  |  |  |

| 4° La fiche de suivi est renseignée et accompagne le matériel stérile |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5° La délivrance des sets de soins est enregistrée sur le bon de commande lequel accompagne les sets de soins. |  |  |  |