| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR S2.01 "entretien et maintenance des équipements » | DE D2.10 Rév. : 1 Date : 24.11.06 Page 1/1 |
| --- | --- | --- |

Service audité :

Auditeurs :

Date de l’audit :

| CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° Tout type d’intervention sur un équipement fait l’objet d’une mention dans le registre de maintenance de l’équipement concerné : stérilisateur imprimante adoucisseur d'eau thermosoudeuse laveur-désinfecteur Système de traitement de l'air |
| 2° Les contrôles et les maintenances prévus sont tous réalisés : stérilisateur adoucisseur d'eau thermosoudeuse laveur-désinfecteur Système de traitement de l'air |
| 3° L’entretien du générateur est réalisé toutes les semaines et tracé sur le document : DQ S2.01 |  |  |  |
| 4° Le contrôle de l’eau est réalisé tous les mois et tracé sur le registre d’entretien de l’adoucisseur |  |  |  |
| 5° La requalification opérationnelle de l'environnement est réalisé 1 fois/an (comptage particulaire, aérobio contamination, cinétique de décontamination particulaire, mesure des paramètres physiques (débit, température,…) |  |  |  |