| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE “ Mesure du TH de l’eau ” | MO : D2.01 Rév : 1 Page : 1/1 Date : 02.12.03 |
| --- | --- | --- |

Niveau de compétence : société AXIMA et conducteur d’autoclave

Périodicité : 1 fois par mois

Matériel : trousse d’analyse du TH

Mode opératoire :

( Prélever l’eau au point de puisage de l’adoucisseur

( Analyser l’eau conformément à la notice d’utilisation de la trousse 		    d’analyse du TH

( S’assurer que la dureté de l’eau est conforme aux valeurs comprises 		    entre 3 et 7

( Enregistrer la mesure sur le registre d’entretien de l’adoucisseur

| Etabli par : M. Serrano Cadre technique | Approuvé par : Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- | --- |