| Centre de la Tour de Gassies stérilisation | FICHE DESCRIPTIVE D’INDICATEUR "nombre de maintenance corrective effectué sur chaque équipement de la stérilisation." | DQ : D2.03 Rév. : 0 Date : 10.03.04 |
| --- | --- | --- |

1° Objectif de l'indicateur

finalité : détecter toutes augmentations anormales du nombre de défaillances par équipement : autoclave, laveur désinfecteur, thermo soudeuse, système du traitement de l'air, adoucisseur.

2° Le numérateur

I. Evènement mesuré

Le nombre d' actions correctives faites durant l'année sur l'autoclave par le service d'entretien de l'établissement et/ou la société LEQUEUX,  sur le laveur désinfecteur par le service d'entretien de l'établissement et/ou la société ILS Santé, sur la thermo soudeuse par le service d'entretien de l'établissement et/ou le laboratoire Eléctrofrance, sur le système du traitement de l'air par le service d'entretien de l'établissement et/ou la société AXIMA et sur l'adoucisseur par le service d'entretien de l'établissement et/ou la société AXIMA.

II. Sources des données nécessaires pour le calcul du numérateur

Les rapports d'intervention ou le registre de maintenance remplis par les personnes réalisant une action corrective sur l'autoclave, le laveur désinfecteur, la thermo soudeuse, le système du traitement de l'air et sur l'adoucisseur. Ces rapports sont centralisés auprès du responsable de l'unité centrale de stérilisation ou stockés près des équipements.

III. Modalités de calcul du numérateur

Somme des rapports d'interventions correctives effectués sur chaque équipement de la stérilisation.

IV. Rythme de recueil des données

- Continu 						   Périodique

Précisez : Annuel

V. Professionnel ou structure responsable de la mesure du numérateur

Ingénieur biomédical

3° Le dénominateur

I. Définition du numérateur

……………………………….Non Applicable….…………………………………………….

Motifs d’exclusion de certains éléments de la population :          ……………………………….Non Applicable.……………….………………………………

II. Sources des données nécessaires pour le calcul du dénominateur

……………………………….Non Applicable ….……………………………………………

III. Modalités de calcul du dénominateur

……………………………… Non Applicable………………………………………………..

IV. Rythme de recueil des données

- Continu 						(  Périodique

Précisez : Non Applicable

V. Professionnel ou structure responsable de la mesure du dénominateur

……………………………… Non Applicable ……………………………………………….

4° Calcul de l’indicateur

Somme des rapports d'intervention effectués sur chaque équipement de la stérilisation en une année.

5° Présentation de l’indicateur

6°Seuil d’acceptabilité

A envisager au cours des années selon la pertinence.

7° Diffusion des résultats

I. Fréquence

……Annuelle……..

II. Destinataires

Directeur de l'établissement			  infirmière générale

Responsable de l'UCS				  Cadres infirmiers

Cadre hygiéniste 					  Cadre technique

Ingénieur biomédical				  Responsable Qualité

services économiques				  médecins

Cadre hygiène des locaux			  Autres : ………………………………

III. Personne responsable de la mise en forme et de la diffusion

Ingénieur biomédical

TABLEAU DE BORD

Recueil de données pour l'indicateur

"nombre de maintenance corrective effectué sur chaque équipement de la stérilisation."

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laveur désinfecteur |  |  |  |  |
| autoclave |  |  |  |  |
| Thermo soudeuse |  |  |  |  |
| Système de traitement de l'air |  |  |  |  |
| adoucisseur |  |  |  |  |

TABLEAU DE BORD

Recueil de données pour l'indicateur

"nombre de maintenance corrective effectué sur chaque équipement de la stérilisation."

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laveur désinfecteur | 2 |  |  | 0 |  |
| autoclave |  | 1 | 3 | 2 |  |
| Thermo soudeuse |  |  |  | 0 |  |
| Système de traitement de l'air |  |  |  | 0 |  |
| adoucisseur |  |  |  | 0 |  |