| Centre de la Tour de Gassies stérilisation | PROCEDURE “ Acheminement du matériel stérile et son stockage dans les unités de soins ” | PR : R2.04 Rév. : 6 page : 1/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Cette procédure décrit les modalités et les conditions d’acheminement des instruments stériles et du matériel stérile à usage unique de l’unité centrale de stérilisation aux unités de soins ainsi que les conditions de stockage du matériel stérile dans les unités de soins.

2° Domaine d’application

Cette procédure est applicable par les infirmières, les aides soignantes et les agents du service logistique.

3° Définitions - terminologies - abréviations

DM: dispositif médical

4° Documents de référence

- Guide de bonnes pratiques de stérilisation “ stérilisateurs à vapeur d’eau pour charge à protection perméable ” Commission Centrale des Marchés

- “ La stérilisation en milieu hospitalier ” CEFGH

- Circulaire DGS/VS2-DH/EM1/EO1 du 20 octobre 1997 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé.

- Norme NF EN ISO 13485 (2004) chapitre 7

5° Documents et équipements associés

- Fiche « gestion du matériel médical – stérilisation » DE R2.01

- Commande stérilisation  DE R1.02

- Container bleu « DM stériles »

- Malles « Stérilisation »

| Validé par : Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation Dr Goossens Président du CLIN | Autorisé par : Mme Rossignol responsable qualité |
| --- | --- |

| Centre de la Tour de Gassies stérilisation | PROCEDURE “ Acheminement du matériel stérile et son stockage dans les unités de soins ” | PR : R2.04 Rév. : 6 page : 2/2 Date : 08.08.05 |
| --- | --- | --- |

Groupe de travail :	Mme Pometan     Mme Caillet     Mme Ribes     Mme Rossignol

Mme Soumireu    Mme Eyraud     Mme Charroux    Mme Praud        Mme Rougier

6° Acheminement et stockage du matériel stérile dans les unités de soins

6.1 Acheminement des instruments stériles

Du lundi au jeudi, entre 14h00 et 15h00, l’aide soignante ou l’IDE du service prend possession du container “ DM stériles ”muni de son couvercle à l’unité de stérilisation (niveau : banque de livraison) et le monte dans l’unité de soins avec la fiche de suivi DE R2.01 renseignée.

6.2 Acheminement du matériel stérile à usage unique

Le mardi, les agents du service logistique prennent possession des malles « Stérilisation » (marquées à l’unité de soins) contenant le matériel stérile à usage unique et le bon de commande (DE R1.02) au niveau de la banque de livraison de l’unité centrale de stérilisation.

Les agents du service logistique sont chargés d’acheminer les malles dans les différents services de soins.

6.3 Stockage du matériel stérile dans les unités de soins

Le matériel stérile (sets et instruments) est stocké à l’abri de la lumière et de la poussière dans un équipement de rangement.

Les sachets sont stockés à plat évitant coupures et fissures. Il n’y a pas d’entassement ni d’écrasement.

Afin d’éviter toute altération de l’emballage, il est interdit :

- D’ECRIRE SUR LES SACHETS

- DE SCOTCHER LES SACHETS

- D’AGRAFER LES SACHETS

- D’ATTACHER PLUSIEURS SACHETS AVEC UN ELASTIQUE

Respect de la règle : Premier entré – Premier sorti

| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | GRILLE D’EVALUATION DE LA PROCEDURE PR R2.04 “ Acheminement du matériel stérile et son stockage dans les unités de soins ” | DE D2.12 Rév. : 0 Date : 28.08.06 Page 1/1 |
| --- | --- | --- |

Service audité :

Auditeurs :

Date de l’audit :

| CRITERES D’EVALUTION | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° Les horaires définis pour la réception des instruments stériles sont respectés. |  |  |  |
| 2° Les jours prévus pour la livraison et le retour des malles sont respectés |  |  |  |
| 3° Les documents prévus sont joints au matériel stérile lors de son acheminement. |  |  |  |
| 4° Le matériel stérile stocké n’est ni entassé ni écrasé |  |  |  |
| 5° La règle : ne pas écrire, ne pas scotcher, ne pas agrafer et ne pas attacher les sachets est respectée |  |  |  |
| 6° La règle : premier entré – premier sorti est respecté. Il n’y a pas de matériel stérile stocké ayant dépassé la date d’utilisation. |  |  |  |