| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | Protocole de fabrication « Bras de retrait pour appareil d’urodynamique» | PT : R2.05 Rév : 0 Date : 10.02.05 Page : 1/1 |
| --- | --- | --- |

1° Objet

Ce protocole définit la composition, les matériaux et moyens de conditionnement à utiliser et la disposition des objets à l’intérieur du sachet pelable simple emballage.

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par la pharmacienne et la préparatrice en pharmacie attachée à la stérilisation.

3° Composition de la trousse de sondage urinaire

- 1 sachet pelable face papier / face transparente

Désinfection du bras à l’aide de lingettes désinfectantes du laboratoire Anios

Séchage à l’air médical

Stérilisation à 135°C, 18 mn cycle instruments

| Etabli par: Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable Qualité |
| --- | --- |