|  |  | PT : R2.06 |
| --- | --- | --- |
| Centre de la Tour | PROTOCOLE DE FABRICATION | Rév. : 0 |
| de Gassies | « Pièces rotatives : pièces à mains, contre-angles, turbines » | page : 1/1 |
| Stérilisation |  | 03 12 06 |

1° Objet

Ce protocole définit les modalités de nettoyage , de désinfection, de conditionnement et de stérilisation des pièces rotatives .

2° Domaine d’application

Ce protocole est applicable par le pharmacien et la préparatrice en pharmacie attachée à la stérilisation.

3°- Protocole

PAS DE LAVAGE EN MACHINE

- Désinfection des pièces rotatives à l’aide de lingettes désinfectantes du laboratoire Anios

- Conditionnement sous double emballage sachet  pelable face papier / face transparente

- Stérilisation à 135 ° C , 18 mn cycle instruments

| Etabli par: | Approuvé par : (nom, fonction, visa) | Autorisé par : |
| --- | --- | --- |
| (nom, fonction, visa) Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation | Mme Pometan Responsable de l’unité centrale de stérilisation | (nom, fonction, visa) Mme Rossignol Responsable Qualité |