| Centre de la Tour de Gassies Stérilisation | MODE OPERATOIRE Traçabilité des paramètres de la stérilisation. | MO : R2.07 Rév. : 2 page : 1/1 date : 22.03.04 |
| --- | --- | --- |

1° A chaque cycle.

( Constituer un dossier de lot : renseigner l’enveloppe Stéritrace

( modèle ci-joint ).

1 enveloppe pour 4 charges

n° lot : jour de l’année + n° du cycle de l’autoclave.

( Coller le test Bowie-Dick et la bandelette Steam Star sur le carton porte intégrateurs physico-

chimiques qui accompagne l’enveloppe Stéritrace.

( L’imprimé traçant les paramètres de la stérilisation issu de l’imprimante est archivé dans

l’enveloppe Stéritrace.

( Glisser dans l’enveloppe Stéritrace le test Seal Check SPS

( Glisser dans l’enveloppe Stéritrace le graphique d’enregistrement des paramètres physiques

du laveur-désinfecteur

2° Archivage.

Les enveloppes Stéritrace sont archivées dans un classeur carton sur lequel on note : l’année, le numéro du classeur, la période d’archivage et le n° des lots archivés

Les documents traçant les activités de stérilisation sont conservés durant 5 années.

| Validé par : Mme Pometan Pharmacien responsable de l’unité centrale de stérilisation | Autorisé par : Mme Rossignol Responsable qualité |
| --- | --- |